## Лист1
Question | A | B | C | D | E | Correct | Comment (Faqat to'g'ri javob uchun)
Sterilizatsiyaning dezinfeksiyadan asosiy farqi nimada? | Sterilizatsiya tashqi muhit obyektlarida yuqish omillarini kamaytiradi, lekin tibbiy asboblarga umuman qo'llanilmaydi | Sterilizatsiya hasharotlar va kemiruvchilar sonini nazorat qilishga qaratilgan tadbirlar majmuasidir | Sterilizatsiya sporalar kabi eng chidamli shakllarni ham to'liq yo'q qilib, mutlaq mikrobsizlikni ta'minlaydi | Sterilizatsiya faqat vegetativ patogen shakllarni yo'qotadi, sporalar esa saqlanib qolishiga yo'l qo'yiladi va bu normal hisoblanadi | Sterilizatsiya aholini vaksinalar yordamida emlash orqali qo'zg'atuvchiga qarshi immunitet hosil qilishga qaratilgan | C | To'g'ri javob: Sterilizatsiya sporalar kabi eng chidamli shakllarni ham to'liq yo'q qilib, mutlaq mikrobsizlikni ta'minlaydi. Dezinfeksiya asosan vegetativ shakllarni yo'qotsa, sterilizatsiya sporalarni ham o'ldirib, to'liq mikrobsizlikka erishadi. Manba: WHO. Decontamination and reprocessing of medical devices in health-care facilities (2016); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Sterilizatsiya samaradorligini tekshirishning qaysi turi eng ishonchli hisoblanadi? | Steril buyumlarning tashqi ko'rinishi va qadog'ining butunligini ko'zdan kechiruvchi vizual nazorat | Harorat, bosim va vaqtni o'lchab qayd etadigan fizik nazorat, u sporalar o'limini bevosita isbotlaydi | Xodimlar bilan suhbat o'tkazish va sterilizatsiya jurnali yozuvlarini hujjatlar bo'yicha o'rganish | Test-mikroorganizm sporalaridan foydalanadigan bakteriologik (biologik) nazorat | Faqat indikatorlar rangining o'zgarishiga asoslangan kimyoviy nazorat, chunki u jarayonning barcha jihatlarini qamrab oladi | D | To'g'ri javob: Test-mikroorganizm sporalaridan foydalanadigan bakteriologik (biologik) nazorat. Biologik nazorat sporalar tirik qolgan-qolmaganini bevosita ko'rsatadi, fizik va kimyoviy usullar esa faqat bilvosita ko'rsatkichlarni beradi. Manba: WHO. Decontamination and reprocessing of medical devices in health-care facilities (2016); SanPiN № 0278-09.
Bug' sterilizatsiyasining biologik nazoratida odatda qaysi test-mikroorganizm sporalari qo'llaniladi? | Escherichia coli | Geobacillus stearothermophilus | Pseudomonas aeruginosa | Staphylococcus aureus | Clostridium tetani (qoqshol tayoqchasi) | B | To'g'ri javob: Geobacillus stearothermophilus. Bu bakteriya sporalari issiqlikka juda chidamli, ular halok bo'lsa, boshqa mikroorganizmlar ham yo'q qilingan deb hisoblanadi. Manba: CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Sterilizatsiyadan oldin asboblarni tozalash nima uchun shart? | Asbobning metall sirti yaltirashi uchun, bu bug' bosimini oshirishga zarur bo'lgan qo'shimcha haroratni beradi | Kimyoviy sterilizatsiya eritmasi bilan bir vaqtda ishlov berishga tayyorlovchi maxsus quritish usuli bo'lgani uchun | Sporalarni to'liq yo'q qilgani uchun keyingi sterilizatsiya bosqichi aslida ixtiyoriy hisoblanadi | Faqat asboblarni qadoqlash qulay bo'lishi uchun o'tkaziladi va epidemiologik ahamiyatga ega emas | Qon va oqsil kabi organik qoldiqlar mikroorganizmlarni himoya qilib, sterilizatsiya samaradorligini keskin pasaytiradi | E | To'g'ri javob: Qon va oqsil kabi organik qoldiqlar mikroorganizmlarni himoya qilib, sterilizatsiya samaradorligini keskin pasaytiradi. Organik moddalar dezinfeksiyalovchi va sterilizatsiyalovchi omillar ta'siridan mikroblarni to'sib qo'yadi. Manba: WHO. Decontamination and reprocessing of medical devices in health-care facilities (2016); SanPiN № 0278-09.
Yuqori haroratga chidamsiz termosezgir asboblar (masalan, endoskoplar) uchun qaysi sterilizatsiya usuli mos keladi? | Oddiy qaynatish, chunki u sporalarni ham to'liq yo'q qiladi va barcha asboblar uchun yetarli hisoblanadi | Gamma-nurlar bilan sanoat sharoitida bir martalik nurlantirish, bu usul davolash muassasalarida har kuni qo'llaniladi | Etilen oksidi yoki vodorod peroksid plazmasi yordamida past haroratli gazli sterilizatsiya | Yuqori bosimli to'yingan bug' bilan avtoklavlashtirish, chunki u optik va plastmassa buyumlarga zarar yetkazmaydi | Quruq issiq havo shkafida uzoq muddat yuqori haroratda ushlab turish orqali termik ishlov berish | C | To'g'ri javob: Etilen oksidi yoki vodorod peroksid plazmasi yordamida past haroratli gazli sterilizatsiya. Gazli usullar past haroratda ishlagani uchun issiqlik va namlikka sezgir buyumlarni shikastlamaydi. Manba: WHO. Decontamination and reprocessing of medical devices in health-care facilities (2016); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Shpritslar, kateterlar va qo'lqoplar kabi bir marta ishlatiladigan tibbiy mahsulotlar sanoat sharoitida qanday usul bilan sterilizatsiya qilinadi? | Gamma-nurlar bilan nurli sterilizatsiya | Avtoklavda to'yingan bug' bilan ishlov berish | Quruq issiq havo shkafida qizdirish | Glutaraldegid eritmasiga uzoq botirib qo'yish | Spirt bilan artish va ultrabinafsha nurlantirish | A | To'g'ri javob: Gamma-nurlar bilan nurli sterilizatsiya. Nurli usul issiqlikka chidamsiz bir martalik mahsulotlarni qadoqlangan holda ommaviy sterilizatsiya qilishga imkon beradi. Manba: WHO. Decontamination and reprocessing of medical devices in health-care facilities (2016); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
O'zbekistonda SanQvaM № 0365-19 qaysi masalani tartibga soladi? | Davolash-profilaktika muassasalarida sanitariya-epidemiologik tekshiruvlarni o'tkazish tartibi va ularning chastotasini | Tibbiy anjom-asboblar va buyumlarni sterilizatsiya qilish markazlarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilish | Dezinfeksiya xizmatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning joylashuvi hamda ularning xonalariga qo'yiladigan talablarni | Bolalar va o'smirlarni kalendar bo'yicha emlash muddatlari hamda emlashga qarshi ko'rsatmalar ro'yxatini | Davolash muassasalarida immunobiologik preparatlarni saqlash, tashish va sovuqlik zanjirini nazorat qilish tartibini | B | To'g'ri javob: Tibbiy anjom-asboblar va buyumlarni sterilizatsiya qilish markazlarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilish. Bu hujjat sterilizatsiya markazlarining binosi, zonalari va ishlash jarayoniga qo'yiladigan sanitariya talablarini belgilaydi. Manba: SanQvaM № 0365-19.
SanPiN № 0278-09 ga ko'ra sanitariya-epidemiologiya xizmati xodimlari sterillik nazoratini qanday chastotada o'tkazadi? | Besh yilda kamida bir marta | Har chorakda kamida to'rt marta | Oyiga kamida bir marta | Haftada kamida bir marta | Yiliga kamida ikki marta | E | To'g'ri javob: Yiliga kamida ikki marta. Bundan tashqari, muassasaning o'z bakteriologiya laboratoriyasi nazoratni tez-tez, oyiga kamida bir marta o'tkazadi. Manba: SanPiN № 0278-09.
SanPiN № 0278-09 ga ko'ra davolash muassasasining bakteriologiya laboratoriyasi sterillik nazoratini qanday chastotada o'tkazadi? | Oyiga kamida bir marta | Har kuni, har bir sterilizatsiya tsikli tugagandan keyin | Yiliga kamida bir marta | Yiliga kamida ikki marta | Har yarim yilda kamida bir marta | A | To'g'ri javob: Oyiga kamida bir marta. Muassasa ichidagi laboratoriya nazorati sanitariya-epidemiologiya xizmati tekshiruvidan tez-tez, oylik chastotada o'tkaziladi. Manba: SanPiN № 0278-09.
Kimyoviy nazoratda sterilizatsiya rejimiga erishilganligi qanday aniqlanadi? | Avtoklav manometri, termometri va taymerining ko'rsatkichlarini jurnalga muntazam yozib borish yo'li bilan | Belgilangan rejimga erishilganda rangini o'zgartiradigan maxsus indikatorlar yordamida | Test-mikroorganizm sporalarini ozuqa muhitiga ekib, o'sish bo'lmaganini laboratoriyada tasdiqlash orqali | Sterilizatsiyadan so'ng asboblar yuzasidan surtma olib, ichak tayoqchasi borligini aniqlash orqali | Yashirin qon qoldig'iga azopiram sinamasini o'tkazish va natijani bakteriologik nazorat jurnaliga qayd etish | B | To'g'ri javob: Belgilangan rejimga erishilganda rangini o'zgartiradigan maxsus indikatorlar yordamida. Indikatorlar harorat, bosim va ekspozitsiya kabi parametrlarga erishilganda rang o'zgartiradi, biroq sporalar o'limini ko'rsatmaydi. Manba: WHO. Decontamination and reprocessing of medical devices in health-care facilities (2016); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Yetarli sterilizatsiya qilinmagan asboblar orqali qaysi infeksiyalar guruhi yuqishi mumkin? | Ich terlama, vabo va dizenteriya kabi fekal-oral mexanizmli ichak infeksiyalari | Bezgak va Qrim-Kongo gemorragik isitmasi kabi tashuvchi hasharotlar orqali yuqadigan infeksiyalar | Brutsellyoz va leptospiroz kabi faqat kasal hayvonlar bilan kontakt orqali yuqadigan zoonozlar | Virusli gepatit B, C va OIV kabi qon orqali yuqadigan infeksiyalar | Gripp, qizamiq va ko'kyo'tal kabi aerozol-tomchi mexanizmli nafas yo'llari infeksiyalari | D | To'g'ri javob: Virusli gepatit B, C va OIV kabi qon orqali yuqadigan infeksiyalar. Steril to'qimalar bilan kontaktga kiradigan asboblar qon va yiringli-septik infeksiyalar yuqishining potensial omilidir. Manba: WHO. Decontamination and reprocessing of medical devices in health-care facilities (2016).
Bug' va quruq issiq havo usullari mikroorganizmlarni qaysi mexanizm orqali halok qiladi? | Oqsillarning denaturatsiyasi orqali | DNK tuzilishini ionlashtiruvchi nurlar bilan buzish orqali | Peptidoglikan sintezini to'xtatib, bakteriya devorini zaiflashtirish orqali | Sirt-faol moddalar qatlami hosil qilib, membranani qoplash orqali | Hujayra ichidagi suvning muzlashi orqali | A | To'g'ri javob: Oqsillarning denaturatsiyasi orqali. Yuqori harorat mikroorganizm va sporalarning hayotiy muhim oqsillarini qaytarilmas buzadi. Manba: WHO. Decontamination and reprocessing of medical devices in health-care facilities (2016); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).